## Risposte del modulo 1
| Informazioni cronologiche | Sigla | Luogo | Ubicazione specifica all'interno del luogo indicato | Dettagli del difetto rilevato | Priorità | Ritieni sia risolvibile insieme ai manutentori autarchici? | Come pensi si possa risolvere il problema? (falcoltativo)
risolto | 2022-06-13 16:37 | 17879086797685962 | Marte 1 | tra la molecola del tungsteno e quella dell'ammonio | Buco nero afasico | 1 | Sì | Bomba termonucleare con marsupio
risolto | 2022-06-13 17:51 | 169 | Hall residenza | Cancello bici verso giardino nord | dalla strada si vedono le bici | 2 | Sì | Coprire con telo verde fino ad almeno 150cm. Ppi aggiungere le foglie
risolto | 2022-06-15 08:32 | 120 | Stanza sacerdote | Monitor esterno HP 22xi IPS LED Backlit | Si spegne da solo, senza impostare il timer | 3 | Sì
risolto | 2022-06-16 15:27 | 178 | Aula studio accademia | In fondo a destra in alto | Condizionatore rotto | 5 | No
risolto | 2022-06-28 09:16 | 139 | Accademia grande (quella con due condizionatori) | Tutti e due i climatizzatori | I clima non funzionano nelle modalità cool e a dry | 3 | No
risolto | 2022-06-30 18:55 | 139 | Bagno Parione | Secondo lavabo a partite dalla porta | Otturato (l'acqua scende molto lentamente) | 3 | No | Spilare il tubo
risolto | 2022-07-06 12:47 | 184 | Pigna 1 | Condizionatore | Una volta accesso dal pulsante accanto alla parete, il condizionatore al centro della stanza perde gocce d'acqua che finiscono sul mio letto e sul pavimento | 5 | No | Penso sia necessario aprire la grata del condizionatore e sistemare il presunto tubo che perde
risolto | 2022-07-08 21:58 | 110 | Ascensore scala est | Porta d'ingresso larga della cabina ascensore | Il sensore che dovrebbe impedire la chiusura delle porte in caso di ostacolo non funziona | 2 | No
risolto | 2022-07-13 12:20 | 109 | Bagno Campo Marzio | Entrando dalla porta, l'ultima doccia | All'uscita del getto d'acqua si sente un fischio assordante | 3 | Sì | Smontaggio e pulizia
risolto | 2022-09-08 19:16 | 129 | Ponte 2 | Comodini | In 3 comodoni su 4 manca la chiave, e nel 4 la chiave risulta storta. Inoltre nel secondo comodino a sinistra entrando dalla porta, manca anche il pezzetto di ferro che effettivamente blocca il cassetto | 3 | Sì | Trovando delle chiavi in più
risolto | 2022-09-08 19:17 | 129 | Ponte 2 | Sul tetto, tra i due letti di destra | Sul tetto è presente della muffa | 5 | No
risolto | 2022-09-13 13:59 | 156 | Borgo 5 | Finestra in alto a destra | La finestra non si chiude | 4 | Sì | Penso che il problema sia nelle leve che la chiudono, non so se sono arrugginite o si sono bloccate
risolto | 2022-09-13 15:17 | 115 | bagno nucleo Parione | prima doccia a destra | soffione della doccia mal funzionante a causa del calcare | 3 | No
risolto | 2022-09-18 17:28 | 110 (SL) | Borgo 3 | Porta scorrevole d'ingresso | La porta si apre per massimo 30cm per poi bloccarsi ripetutamente | 4 | No | Sistemare l'inclinazione della porta (anche quando è completamente chiusa avanza dello spazio nella parte in basso in altezza) oppure il carrello di scorrimento
risolto | 2022-09-26 15:22 | 140 | Bagno nucleo Monti | Prima doccia a destra | Soffione doccia perde acqua dalla parte superiore; soffione semi-bloccato, esce poca acqua | 3 | Sì
risolto | 2022-09-28 16:18 | 184 | Hall | Porta di entrata residenza | Non si chiude adeguatamente, qualcuno non lo nota e rimane socchiusa | 4 | Sì | Controllare guarnizioni/assetti
risolto | 2022-09-30 12:52 | 120 | Stanza sacerdote vicino self | Lampada piccola tavolino | Manca cavo lampadina e attacco lampadina | 4 | Sì | Normale elettricità
risolto | 2022-10-01 15:00 | 136 | Bagno nulceo Monti | Gabinetto Monti 2 | Luca fulminata | 4 | Sì | Cambiando la luce
risolto | 2022-10-09 12:21 | 184 | Ascensore Antiself | Ascensore | Bloccato al piano 6 | 5 | No
risolto | 2022-10-09 13:00 | 139 | Bagno ponte 5 | Lavabo | Quando apro l'acqua, scorre da uno dei due cosi grigi sotto il lavabo | 4 | No | Mi sa che c'è bisogno di sistemare dei tubi dentro il muro
risolto | 2022-10-13 09:15 | 181 | Parione 2 | Finestre a vasistas centrali | Mancanza zanzariere | 5 | No
risolto | 2022-10-13 12:52 | 181 | Parione 2 | Finestra a sinistra | Tapparella rotta, perennemente chiusa, corda che non tira | 4 | No
risolto | 2022-10-17 08:55 | 140 | Bagno Monti | Secondo lavandino a partire da destra (spalle alle docce) | Si è rotto il sifone | 3 | Sì
risolto | 2022-10-27 09:17 | 110 SL | bagno nucleo Borgo | Tutte le docce eccetto quella che ci si trova di fronte entrando + il primo, terzo e quinto lavandino | Scarichi molto otturati | 5 | Sì | Utilizzando un prodotto per rimuovere le otturazioni. Per il futuro, facendo presente ai componenti del nucleo che non abitano da soli (già fatto) e acquistando un filtro in silicone da appoggiare sul tappo di ciascuna doccia (tipo questo https://amzn.to/3SFRDbg), in modo da evitare l'accumulo dei capelli nelle tubazioni e facilitare l'azione meccanica preventiva dei nucleotidi in linea con il concetto già espresso.
segnalato | 2022-10-31 09:01 | 140 | bagno nucleo Monti | secondo lavandino da destra (con le spalle alle docce) | si è parzialmente smontato il rubinetto | 2 | Sì
segnalato | 2022-11-03 08:57 | 128 | Soggiorno | Finestra di sinistra | La tapparella non viene più avvolta dal rullo ed è rimasta chiusa | 4 | No
segnalato | 2022-11-08 18:55 | 132 | Scala Est, secondo piano | Seconda porta antincendio entrando al secondo piano dalla scala est | La maniglia della porta antincendio è rotta e ‘gira’ a vuoto. | 3 | No
segnalato | 2022-11-14 10:38 | 152 | Bagno nulceo Pigna | Gabinetto Pigna 1 | A volte lo scarico si blocca, non interrompendo il flusso d'acqua. | 2 | No
segnalato | 2022-11-24 19:50 | 105 | accademia | Non funziona il riscaldamento | Tutti i condizionatori hanno una luce alternata rossa/verde e una rossa fissa | 5 | No
segnalato | 2022-11-28 19:16 | 156 | Borgo 5 | Finestra superiore | Manca la zanzariera | 3 | Sì
segnalato | 2022-12-03 09:18 | 109 | Parione 5 | Finestre | La notte,dopo 2 ore che i riscaldamenti si spengono, c'è l'era glaciale in stanza,quindi molto probabilmente c'è un problema nelle finestre,forse i gommini si sono consumati | 5 | No | Cambiando i gommini
risolto | 2022-12-03 10:24 | 105 | Bagno accademia | Lampadina fulminata primo bagno | . | 2 | Sì
risolto | 2022-12-03 23:54 | 148 | Bagno Accademia | Bagno a sinistra | Luce del gabinetto a sinistra del bagno dell'Accademia non funzionante | 4 | No
segnalato | 2022-12-09 16:54 | 146 | Corridoio secondo piano | Tapparella di fronte a borgo 2 | La tapparella è bloccata in alto | 3 | No | Non credo perché è la seconda volta che si blocca
segnalato | 2022-12-11 10:21 | 140 | Bagno Monti | Lampada principale | Non si accende la lampada a led al soffitto | 4 | No
segnalato | 2022-12-12 08:53 | 109 | Parione 5 | Tutta la stanza | La notte dalle 3 si glacia, mi sto ammalando per colpa di sta cosa | 5 | No
segnalato | 2022-12-19 00:02 | 157 | Secondo piano | Tapparelle delle prime 3 finestre "verticali" del secondo piano, a partire da Borgo | Le tapparelle sono bloccate: non danno la possibilità di essere abbassate. | 4 | No
segnalato | 2022-12-19 17:25 | 119 | Scala ovest | Tra secondo e terzo piano | Luce non funziona | 3 | Sì | Sostituzione lampadina
segnalato | 2022-12-20 15:02 | 110 | Biblioteca | Porta di ingresso | La porta gratta per terra | 2 | No | Stringere i cardini
segnalato | 2023-01-13 12:32 | 109 | Biblioteca | Tutta la stanza | Non funziona bene il riscaldamento | 5 | No | Metà termosifoni sono freddi, forse c'è aria dentro
segnalato | 2023-01-13 20:12 | 140 | Bagno monti | Lampada principale | Non funziona la lampada principale | 4 | No
segnalato | 2023-02-02 00:01 | 110SL | Bagno nucleo Borgo | Bagno dotato di finestra, l’ultimo dall’ingresso | La luce non funziona | 3 | Sì | Sostituire la lampadina
segnalato | 2023-02-07 09:09 | 109 | Biblioteca | Porta di ingresso | Maniglia rotta nella parte interna della stanza | 3 | Sì | Avvitando le viti
risolto | 2023-02-22 11:19 | 145 | Esquilino 1 | Primo letto a destra (dietro l'angolo della stanza, dove c'è una lampada rossa) e il secondo letto da sinistra ( il letto di fronte al letto con la lampada rossa) | Per il primo letto a destra manca una vite della plafoniera del lume sopra il letto Per il secondo letto a sinistra la lampada del lume sopra il letto non funziona più e dovrebbe essere cambiata | 2 | Sì
segnalato | 2023-02-28 13:43 | 140 | Bagno monti | Lavandino centrale | Rubinetto rotto | 4 | No
segnalato | 2023-03-03 20:33 | 110 | Antiself | Microonde | il pulsante per far partire la cottura e quello per aumentare il tempo non funzionano, rendendolo inutilizzabile | 5 | No
risolto | 2023-04-06 10:30 | Vittorio Maria Ghidella | Campo Marzio 1 | Primo letto, entrando a sinistra | Lampadina bruciata e/o problemi di contatto. | 3 | Sì | Ho già tentato di smontare la lampada per controllare se la lampadina si era solo svitata, avendo fatto inzialmente un colpetto o due di luce. La piastra metallica dietro alla lampadina è in movimento perché la plastica su cui appoggia è rotta, dunque potrebbe essere parte del problema.
segnalato | 2023-04-17 00:44 | 139 | Bagno Pigna | Gabinetto Pigna 1 | Luce non si accende | 4 | No
segnalato | 2023-04-18 15:26 | 140 | Stanza Monti 5 | Finestra verticale | La finestra è rimasta bloccata | 4 | No
segnalato | 2023-04-18 18:54 | 181 | Bagno nucleo Parione | Bagno centrale | Non funziona la luce | 4 | No
segnalato | 2023-04-19 00:23 | 109 | Bagno nucleo Parione | Secondo lavandino ( il primo è quello vicino la porta) | Perde acqua da sotto | 5 | No
segnalato | 2023-04-19 00:24 | 109 | Bagno nucleo Parione | Bagno centrale | Luce non funzionante | 4 | No
segnalato | 2023-04-19 23:25 | 128 | Bagno Parione | Secondo lavandino partendo da sinistra | Il lavandino perde da sotto | 4 | No
segnalato | 2023-04-20 21:14 | 152 | Bagno nucleo Pigna | Bagno stanze Pigna 4, 5, 6, 7 | La luce lampeggia | 4 | No
segnalato | 2023-04-20 23:25 | 167 | Bagno Pigna | Gabinetto Pigna 4-5-6-7 | Luce non funziona | 5 | No
segnalato | 2023-04-21 13:55 | 123 | Bagno Ponte | Luci sul tetto | La luce generale del bagno Ponte non si accende | 2 | No
segnalato | 2023-05-20 08:48 | 109 | Bagno | Prima doccia sulla destra quando si entra e bagno al centro | Alla doccia sta oer staccarsi il "diffusore" e nel bagno non funziona la luce | 5 | No
segnalato | 2023-05-25 19:24 | 140 | Bagno monti | Interruttore lampada principale (quello più a destra) | Si è rotto l'interruttore e la lampada non si accende | 4 | No
segnalato | 2023-06-12 16:44 | 110 | Aula Sky | Porta d'ingresso | La maniglia interna si stacca dalla porta (mancano le viti) | 4 | Sì | Aggiungere le viti
segnalato | 2023-06-14 17:32 | 156 | Secondo piano, | finestra tra le scale e colonna 2 | La tapparella é bloccata | 3 | No
segnalato | 2023-06-14 20:48 | 185 | Ingresso residenza | Citofono | Il citofono continua ad emettere tanto rumore come se fosse aperto. Nel pomeriggio il problema era stato risolto, in serata è ritornato. Ho controllato sia il citofono in antiself che al - 1 ma il problema non è stato risolto | 3 | Sì | Controllando qualche cavo
segnalato | 2023-06-21 13:57 | 123 | Ponte 4 | Finestra sopra il letto | Si sono staccati i 2 perni della finestra che la tengono in piedi, al momento é solo appoggiata | 3 | No
segnalato | 2023-06-28 11:17 | 105 | accademia grande | tutti i condizionatori (soprattutto quello in fondo) | il primo ha smesso oggi di funzionare. l'altro NON HA MAI FUNZIONATO. fate qualcosa velocemente che se more de caldo!!! | 5 | No | comprandolo nuovo che c'ha vent'anni
segnalato | 2023-09-06 12:30 | 93 | Bagno nucleo esquilino | Bagno esquilino 2 (entrando in bagno in fondo a sinistra) | Lampada non funzionate molto probabilmente è fulminata | 3 | No
segnalato | 2023-09-09 15:07 | 146 | Bagno nucleo Pigna | Prima doccia a sinistra, entrando nel bagno | Il soffione della doccia fischia mentre l'acqua scorre | 3 | Sì
segnalato | 2023-09-09 15:10 | 146 | Bagno nucleo Pigna | Doccia centrale | Il soffione è nero/corroso dal calcare (è veramente poco igenico) e andrebbe cambiato | 5 | No
segnalato | 2023-09-09 15:14 | 146 | Pigna 1 | Serranda della vesistas | Non si avvolge, è ferma al fine corsa. Sembra sia bloccata in quanto il cordone non da segni di movimento. | 3 | No
segnalato | 2023-09-09 15:18 | 146 | Aula sky | (sopra la biblioteca) | La connessione internet è penosa. Ho vari screenshot di speed test dove il download ha una velocità di 14mb e l'upload di 155mb. Questa discrepanza fa capire che c'è qualche problema. In quanto il download dovrebbe andare minimo tanto quanto l'upload, e invece non è così. | 4 | No | Contattare l'addetto alla rete dell'elis è chiedere a lui di risolvere la situazione. Grazie
segnalato | 2023-09-11 13:45 | 103 | Monti 2 | Tapparella centrale | La cinghia della tapparella centrale è completamente bloccata, non è possibile alzarla o abbassarla | 3 | Sì
segnalato | 2023-09-20 09:35 | 128 | bagno Campo Marzio | primo bagno a destra | la tavoletta del wc si è staccata dal wc | 4 | No
segnalato | 2023-09-24 23:33 | 163 | Borgo 2 | Primo letto sulla destra | Non si accende la lampada da letto | 1 | No
segnalato | 2023-09-28 15:15 | 194 | Bagno Campo Marzio 1 | Tavoletta del wc | La tavoletta si è staccata completamente dal wc | 4 | Sì
segnalato | 2023-10-03 20:11 | 159 | Biblioteca | difronte il ripetitore dei wi-fi in alto | la luce mentre è accesa fa accendi e spegni e non riesce a garantire un illuminazione fissa | 3 | No | cambiare la lampada
segnalato | 2023-10-20 12:21 | 146 | Pigna 1 | Tapparella finestra a destra | è entrata nel cassone e non scende più | 5 | No | Presumo qualcuno dovrà smontare il cassone e riportarla sui binari. Il problema è che non si dorme per nulla bene con la tapparella tutta alzata, grazie.
segnalato | 2023-10-26 11:52 | 157 | Ascensore di destra | Ascensore | Il pulsante n.2 si rileva un difetto alla pressione del pulsante, in quanto non legge il comando e alcune volte con una pressione prolungata si attiva. | 2 | Sì | Controllo dei cavi in caso si sta scollegando e non è ben messo il filo.
segnalato | 2023-10-30 11:42 | 123 | bagno borgo | docce | andrebbero puliti e controllati i soffioni delle docce | 3 | Sì
segnalato | 2023-10-30 11:43 | 123 | bagno borgo | primo bagno a sinistra | la tavoletta si è staccata dalla wc | 5 | No
segnalato | 2023-10-30 17:49 | 128 | Tra borgo 2 e campo marzio 1; tra campo marzio 1 e campo marzio 2; tra colonna 2 ed esquilino 1 | Tapparelle del corridoio | Non si riescono ad abbassare | 4 | No
segnalato | 2023-10-30 22:52 | 185 | Bagno nucleo Colonna | Quarta doccia partendo dalla porta d'ingresso | Quando si apre l'acqua, la doccia fa un rumore molto simile a un fischio | 2 | Sì
segnalato | 2023-11-02 23:11 | 106 | Ponte 2 | Porta,clip mangnetica | Clip magnetica rotta | 4 | No | Cambiando la clip magnetica
segnalato | 2023-11-13 13:30 | 157 | Bagno nucleo Campo Marzio | 4 doccia accanto al wc | Soffione rotto | 5 | Sì | Cambiando soffione
segnalato | 2023-11-21 08:45 | 128 | Tra esquilino 1 e esquilino 2 | Tapparella | É bloccata e non si riesce ad aprire | 4 | No
segnalato | 2023-11-27 12:36 | 152 | Bagno Nucleo Ponte | La doccia più vicina ai bagni (appena entrati in bagno, la doccia a sinistra) | L'acqua non esce dritta, ma un getto esce dal lato del soffione e fa rumore. | 4 | No
segnalato | 2023-11-27 17:23 | 163 | Corridoio difronte alla stanza Esquilino 1 | Le 2 serrande nel luogo indicato | Possibile rottura della corda per abassare/alzare le serrande | 3 | No | Sostituendo la corda
segnalato | 2023-11-28 08:02 | 148 | Bagno Campo Marzio | Gabinetto Campo Marzio 1, il più vicino all'entrata sulla sinistra | Lo sciacquone non funziona | 5 | No
risolto | 2023-12-01 13:59 | 154 | bagno accademia | primo bagno entrando sulla sinistra | la maniglia della porta è rotta | 5 | Sì
risolto | 2023-12-04 15:24 | 128 | Ingresso | Porta d’ingresso | Non si chiude automaticamente | 5 | No
segnalato | 2023-12-05 13:24 | 128 | Tra colonna 2 e esquilino 1, tra esquilino 1 e 2 | Finestre del corridoio | La serranda non si alza | 4 | No
antipatico | 2023-12-12 15:02 | 157 | Hall Residenza | Porta di Ingresso Residenza | la pressione della maniglia avviene in modo forzato ; non avviene la chiusura della porta. | 5 | No
segnalato | 2023-12-17 22:52 | 164 | Bagno Campo Marzio | 2 lavandino a partire da destra | Testina dello spazzolino incastrata all'interno dello scarico del lavandino | 3 | No
segnalato | 2024-01-19 20:19 | 106 | Corridoio quarto piano | Corridoio lato ovest | Lampadine plafoniere soffitto | 5 | No | Nuove lampadine
segnalato | 2024-01-21 17:18 | 128 | Bagno dietro il centralino | Bagno | La luce non si accende | 5 | No
segnalato | 2024-01-24 18:21 | Alberto Gil | Premeno - aula Sud | Sopra il letto attaccato al muro appena si entra | Lampada rotta | 3 | No | Comprare una nuova lampada e montarla
segnalato | 2024-02-01 09:22 | 164 | Accademia Grande | Box Blu | Chiodi del tavolino spanati | 3 | No
segnalato | 2024-02-05 09:59 | 154 | Sala Multimediale (Accademia Piccola) | Interruttore luci | non funziona | 4 | No
segnalato | 2024-03-03 23:04 | 152 | Bagno nuleo Ponte | Doccia a destra appena entrati nel bagno | Si è staccato il soffione della doccia (il soffione staccato è stato lasciato sul portasapone all'interno della doccia) | 4 | No
segnalato | 2024-03-07 15:46 | 123 | Bagno Borgo | Bagno in fondo | Luce guasta | 4 | Sì
segnalato | 2024-03-10 16:24 | 132 | Accademia piccola | Finestra di destra guardando le finestre | Ci sono molti pezzi di ruggine a terra probabilmente derivanti da una chiusura o apertura forte della finestra causata dal vento. Sembrano pezzi del telaio o dei giunti della finestra | 5 | No | Non vorrei che si stacchi la finestra e ci cada in testa, quindi credo vadano controllati i perni e magari riverniciata
risolto | 2024-03-18 09:50 | 163 | Borgo 2 armadio sulla dx manca una mancante vite | armadio doppia anta ( anta di dx ) | Manca una vita ( 2 cerniere smontate su 3 ) | 2 | Sì | Avvitare le viti stabilmente e mettere una vite mancante
segnalato | 2024-04-08 11:15 | 128 | Sala Multimediale Accademia | interruttore | non si accendono le luci | 5 | No
segnalato | 2024-04-08 11:16 | 154 | Sala Multimediale | Interruttore luci | un funziona | 5 | No
segnalato | 2024-04-17 19:03 | 156 | Bagno nucleo Parione | Porta del bagno | La guarnizione della porta si sta staccando | 2 | No
segnalato | 2024-04-18 16:57 | 81 | Ala sud - Stanza 110 - Bagno | Sopra specchio | Neon fulminato | 5 | Sì
segnalato | 2024-04-30 18:11 | 148 | Aula Sky | Primo gruppo di luci, sulla sinistra appena si entra in aula | Un neon si accende e si spegni ad intermittenza causando rumore | 3 | No | Cambiare neon
segnalato | 2024-05-06 23:37 | 156 | Parione 5 | Finestra | Si é staccato un perno che tiene attaccata la finestra al muro | 4 | No
risolto | 2024-06-03 14:42 | 105 | Borgo 1 | Entrando, secondo letto a sinistra | Lampadina sopra il letto fulminata (fa pochissima luce) | 4 | Sì | Cambiando la lampadina
segnalato | 2024-06-18 16:05 | 146 | Accademia | Aula multimediale | Non funziona l'aria condizionata in modalità "COOL" del condizionatore | 5 | No
Segnalato | 2024-09-13 19:07 | 103 | Borgo 1 | Tapparella centrale (quella grande) | Completamente bloccata | 4 | No
Segnalato | 2024-09-15 20:09 | 173 | Ponte 2 | La porta della camera | Non si chiude | 5 | Sì
Segnalato | 2024-09-17 00:49 | 175 | Bagno Colonna | Doccia tutta a sinistra appena entrati, terza a partire da sinistra e quella tutta a destra | l'acqua non esce con un getto regolare e viene spruzzata in diverse direzioni | 5 | Sì | Grazie ad un idraulico (ma uno bravo)
Segnalato | 2024-09-20 19:33 | 114 | Bagno nucleo Campo Marzio | Gabinetto Campo Marzio 1 | tavoletta del bagno rotta | 5 | Sì
Segnalato | 2024-09-23 23:57 | 117 | stanza pigna 1 quarto piano | entrando il primo letto a sinistra | lampada sopra il letto non funzionante | 3 | Sì
segnalato | 2024-09-24 16:56 | 95 | borgo 2 | tapparella centrale | non scende più la tapparella | 4 | Sì
segnalato | 2024-09-30 21:31 | 185 | Bagno nucleo monti | Seconda e terza doccia | Il cosino che mantiene la porta della doccia si è allentato | 1 | Sì
segnalato | 2024-10-07 16:42 | 173 | Monti 2 | La prima luce della stanza sul soffitto | Lampadina fulminata | 3 | Sì
segnalato | 2024-10-16 08:57 | 142 | Bagno nucleo Ponte | Secondo bagno | La ventola del bagno rimane sempre accesa, e non c'è modo di spegnerla | 3 | No
segnalato | 2024-10-16 08:57 | 142 | Bagno nucleo Ponte | Terzo lavandino a partire dall'entrata | Lo scarico del lavandino non funziona | 5 | No
segnalato | 2024-11-07 13:21 | 185 | Monti 1 | Tapparella sinistra | Si è spezzata la corda che tira la tapparella | 3 | Sì
segnalato | 2024-11-10 18:40 | 136 | Pigna 4 | Plafoniera | Una lampadina fulminata, metto 2 perchè anche l'altra ogni tanto sfarfalla | 2 | No
segnalato | 2024-11-10 18:43 | 136 | Pigna 4 | Finestra piccola alta | Sembra che le aste di metallo forate, che permettono alla finestra di fermarsi ad una determinata altezza, non sono allineate, a volte e difficile riuscire a fermarla perchè ricade subito in basso | 1 | No | Forse andrebbero all'ineati e andrebbe fissata meglio una delle due aste metalliche forate
segnalato | 2024-11-26 21:51 | 185 | Bagno nucleo monti | Secondo bagno | La luce non si accende | 2 | Sì
segnalato | 2024-12-10 23:43 | 157 | Ascensore sinistro Hall | Hall | Pulsante piano 3 non funzionate | 5 | Sì | Cambiando il pulsante 🫨
segnalato | 2024-12-13 14:48 | 123 | Ascensore sinistro | Tastierino dei piani | Il tasto | 2 | Sì | Non so se si tratta di problemi di contatto con il pulsante oppure qualcosa di gravità superiore, ma credo basti una manutenzione non troppo elevata
segnalato | 2024-12-13 15:41 | 123 | Ascensore sinistra | Tastierino dei piani (tasto 3) | Il tasto, a seguito di diverse pressioni, non risponde e non rileva il contatto. Di conseguenza, il terzo piano é "irraggiungibile" tramite ascensore. | 2 | Sì | Non saprei..
segnalato | 2025-01-16 10:43 | 140 | Accademia Grande | 1° e 2° condizionatore | i condizionatori fanno un rumore insopportabile e non funziona ne l'aria calda ne quella fredda | 5 | No | Cambiare i condizionatori, mettendone di più nuovi, ma non di ultima generazione
segnalato | 2025-01-16 18:11 | 137 | accademia piccola | finestra sinitra | asta per aprire la finestra rotta | 5 | Sì | cambiando l'asta che sta attacata alla finestra
risolto | 2025-01-23 17:46 | 163 | 4° piano | Tutto il corridoio | Utilizzando gli appositi pulsanti le tapparelle non si abassano o alzano | 2 | No
segnalato | 2025-01-29 17:40 | 158 | primo bagno dell’accademia | maniglia della porta da dentro | si è staccata dal muro e l’ho rimessa ma credo che regga poco | 3 | No | cambiare maniglia o fissarla in qualche modo alla porta
segnalato | 2025-01-31 11:36 | 157 | bagno in accademia | primo bagno | non c’è la maniglia, non possiamo chiudere la porta del bagno | 5 | No | comprate una nuova maniglia
segnalato | 2025-03-07 11:55 | 123 | Scala tra piano terra e piano -1 | Finestrella con illuminazione | Una lampada si accende e spegne ad intermittenza | 1 | Sì | Credo sostituendo la lampadina al suo interno
segnalato | 2025-03-23 10:19 | 158 | Ponte 2 | serranda della finestra di centro, serranda finestra di destra | entrambe le serrande anche se abbassate al massimo fanno passare molta luce e già alle sei di mattina ci svegliamo per questo | 4 | No | cercare di stringere i perni tra le assi che compongono la serranda o se serve sostituirla così come è avvenuto in altre camere del quarto piano
segnalato | 2025-03-27 09:05 | 140 | Parione 1 | Finestra grande da Sinistra | La tapparella non si abbassa, è rimasta bloccata sopra | 5 | No
segnalato | 2025-03-27 09:06 | 140 | Parione 1 | Porta della camera | La porta della camera non si chiude da sola, resta aperta | 5 | No
risolto | 2025-03-30 18:23 | 115 | Colonna 2 | Finestra di destra | Non si abbassa la tapparella | 5 | Sì
risolto | 2025-04-02 08:46 | 115 | Colonna 2 | Finestra di destra | Non si abbassa più la tapparella | 5 | No